	DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
Attuazione art. 26 D.Lgs. 81/08

SI_02_01a
	[image: image30.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &




	DUVRI redatto per il contratto:

CIG 76178554d0

	
	
	Prima emissione: 2018

	
	
	Rev. 00
	Data:.07/09/2018



D.U.V.R.I. 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

	affidamento di lavori a ditte esterne

(contratti d’appalto o d’opera)

Attuazione e promozione delle misure

di cooperazione e coordinamento per eliminare le interferenze

(Art. 26 D.Lgs. 81/08)



OGGETTO DELL’APPALTO o D’OPERA:

FORNITURA E POSA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO:

SEDE DEL MUSEO DEL “CENACOLO VINCIANO” SPAZI ED AMBIENTI DI PERTINENZA DEL POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA IN MILANO – PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE, 2
________________________________________________________________________________________
Sottoscrizione ed approvazione del documento:

Redatto da: 
Datore di Lavoro Committente


(o Resp. Procedimento)
____________________________


Arch. Chiara Rostagno
Firma del Datore di Lavoro Committente
Sottoscritto da: 
Nome Cognome
____________________________



Datore di Lavoro Ditta Appaltatrice

INDICE

3PREMESSA

Normativa di riferimento
3
OGGETTO DEL CONTRATTO
5
SOCIETà E SOGGETTI COINVOLTI
5
Committente
5
Ditta appaltatrice
8
Altre informazioni
9
IMPEGNI DELLA DITTA APPALTATRICE
10
Rischi generici e NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
12
INDICAZIONE SUL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL’UNITA’ OPERATIVA
13
ANALISI DEI RISCHI DI INTERFERENZA
15
Descrizione delle attività oggetto d’appalto
15
Tempi e modalità di svolgimento delle attività oggetto d’appalto
15
Luoghi ed ambienti di lavoro delle attività oggetto dell’appalto
15
Ambiti interferenziali sugli ambienti di lavoro (committente/appaltatore)
15
Sovrapposizioni interferenziali spazio-temporali sugli ambienti di lavoro (committente/appaltatore)
16
VALUTAZIONE DEI RISCHI, misure previste, soggetti responsabili
17
Aspetti analitici della valutazione dei rischi
17
Criterio di valutazione utilizzato
17
Valutazione dei rischi da interferenza: Aree esterne – Ambienti di lavoro all’aperto
18
Valutazione dei rischi da interferenza: Edifici al chiuso
21
ONERI DELLA SICUREZZA
25
Allegati:
26
Cooperazione e Coordinamento
26
Altra modulistca di supporto
26
all. n°1 - norme di comportamento e di emergenza
1
all. n°2 - riunione di coordinamento / giornale dei lavori / sopralluogo congiunto
1
all. n°3 - segnalazione di rischi aggiuntivi non preventivamente rilevati in sede di riunione di coordinamento o sopralluogo iniziale
1
all. n°4 - riunione di coordinamento in caso di attività interferenti con altre ditte appaltatrici presenti nelle medesime aree di lavoro
1
all. n°5 - cessione attrezzature
1
all. n°6 - autorizzazione al subappalto
1


PREMESSA

Il presente documento redatto in ottemperanza all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è finalizzato a fornire una corretta informazione sui rischi connessi all’attività svolta nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto, in particolare per quanto concerne i rischi da interferenza; ovvero circostanze in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale della ditta aggiudicataria esecutrice (lavoratori dell’appaltatore) e i dipendenti della stazione appaltante (lavoratori del committente) che operano negli stessi ambienti di lavoro. Le prescrizioni in esso contenute non si estendono pertanto ai rischi specifici cui è soggetta l’impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. 
Il DUVRI costituisce parte integrante del capitolato speciale d'appalto, nonché del successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva. Come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, esso è da considerarsi dinamico, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi da interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e, ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. 

In sede di stipula del contratto d'appalto sarà possibile integrare il presente documento con le indicazioni provenienti dall'aggiudicatario. 

Con il presente documento unico, vengono fornite all'impresa aggiudicataria, le informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare l'impresa aggiudicataria nell'espletamento dei servizi appaltati, nonché delle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate. 
Normativa di riferimento

Ai sensi dell’ Articolo 26 Decreto legislativo 9 aprile 2008 Numero 81 ,
1.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
a)
verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 
1) 
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) 
acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. 
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a)
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto 

3bis.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori 
3ter.
Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. … (omissis) 

5. ….(omissis)

6. ….(omissis)

7. ….(omissis)

8.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento(..).

ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/08

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori – 
1.
 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 

1-bis.
Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.148 

2.
 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 

3. 
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 

4. 
Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7.     Lavori subacquei con respiratori. 

8. 
Lavori in cassoni ad aria compressa
9. 
Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10.
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 

OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del contratto d’appalto consiste nell’affidamento della fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza per la sicurezza antropica. Gli ambienti museali, di servizio e di tutte le pertinenze del “Cenacolo Vinciano”, in gestione al Polo Museale della Lombardia – Piazza Santa Maria delle Grazie 2,  Milano.
SOCIETà E SOGGETTI COINVOLTI

Committente

	UNITÀ OPERATIVA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:

	Organizzazione pubblica:
	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

	Direzione:
	Polo Museale della Lombardia

	N°iscrizione c.c.i.a.a.
	-------------
(Codice attività: 92.52.0, gestione musei e del patrimonio culturale)

	Settore di appartenenza
	Servizi Pubblici:

Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali

	Indirizzo sede regionale:
	Corso Magenta, 24 – 20123 Milano

	Telefono sede regionale
	+ 39.02.80294401

	Fax sede regionale
	+ 39.

	Indirizzo unità operativa “MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO”
	Piazza Santa Maria delle Grazie, 2 – 20123 - Milano

	Telefono:
	+39 02.4987588; 

	Fax:
	+39 02.89421146


	Attività svolta(1):

	Il Polo Museale della Lombardia è stato istituito in base al D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, in vigore dall’11 dicembre 2014 è un ufficio di livello dirigenziale non generale, ed è un’articolazione periferica della Direzione Generale Musei. Nell’ambito territoriale di competenza, ovvero la regione Lombardia, il Polo ha il compito di gestire e valorizzare i musei, gli istituti e i luoghi di cultura in consegna allo Stato Italiano.

Al Polo spetta il compito di elaborare i progetti relativi alle attività e ai servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi e di provvedere a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all’ambito territoriale di competenza, promuove l’integrazione dei percorsi culturali di fruizione, nonché dei conseguenti itinerari turistico-culturali.
Agli uffici sparsi sul territorio regionale sono affidati diversi compiti quali: il controllo e la tutela sui beni archeologici e culturali, la gestione di aree, parchi e musei archeologici statali.

Attività svolta presso le Unità Operative:

L’unità operativa del “Museo del Cenacolo Vinciano” si occupa:

· della conservazione (piccole attività di manutenzione ordinaria);

· del controllo (vigilanza);

· della tutela (attività di controllo e gestione accesso)

del patrimonio storico artistico ed in particolare della conservazione del dipinto l’Ultima Cena realizzato da Leonardo Da Vinci su una delle pareti del Refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, oltre alla conservazione degli edifici storici e del giardino del complesso museale limitrofo e collegato al Refettorio. Il complesso è stato inserito nella lista del Patrimonio Unesco nel 1980.

	 Attività accessorie:

	Le attività accessorie, non svolte direttamente dai dipendenti del Polo Museale della Lombardia, sono:

· tutela conservativa delle opere architettoniche e della conservazione del supporto pittorico dei dipinti presenti all’interno del refettorio;

· l’attività di biglietteria; l’attività di vendita di libri, gadgets e prodotti promozionali;

-
manutenzione del verde; pulizia dei locali presenti;

-
visite guidate.

	Categoria di appartenenza – Decreto 388/2003, primo soccorso

	Azienda di gruppo B

(tre o più lavoratori, non appartenente alla categoria A)

	Orari delle attività 
	Denominazione
	Orari

	Tutti i giorni 

(lunedì giorno di chiusura al pubblico)
	“giornata tipo”
	su due turni

7.30 ( 13.30

13.30 ( 19.30

orario di apertura la pubblico:

8.15 ( 19.00

	Note:(1)
Il Datore di Lavoro dell’Unità Operativa è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione di tutte le parti comuni e degli ambienti lavorativi dell’unità operativa ed in particolare di tutte le aree a cielo libero.

Il Datore di Lavoro dell’Unità Operativa delegato ai sensi del D.Lgs. 81/08 è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori dell’amministrazione che prestano servizio all’interno dell’Unità operativa a cui il Documento unico di Valutazione dei Rischi contro le interferenze si riferisce.


	Notizie su presenza di personale o visitatori nell’area di lavoro oggetto dell’appalto

	Presenza di personale della committenza presso i locali o l’area oggetto dell’attività di appalto
	 FORMCHECKBOX 
 SI


 FORMCHECKBOX 
NO

	Possibile presenza di visitatori presso i locali o l’area oggetto dell’attività di appalto
	 FORMCHECKBOX 
 SI


 FORMCHECKBOX 
NO

	Organigramma della sicurezza

	Datore di Lavoro

Legale Rappresentante
(titolare degli obblighi NON delegabili, art.17 - D.Lgs.81/2008)
	Arch. Chiara ROSTAGNO

	Dirigente responsabile dell’istiuto MiBACT
	Dott. Stefano L’OCCASO

	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (esternalizzato)
	Dott. ssa Francesca Acampora

	Addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione
	//

	Medico Competente
(esternalizzato)
	Dott. Gilberto BOSCHIROLI

	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
	Dott. Gianluca MADDALONI

	Responsabile dell’Attività dell’Unità Operativa

(Direttore del Museo o Area Operativa del Polo)
	Arch. Chiara ROSTAGNO

	Responsabile Tecnico alla Sicurezza dell’Unità Operativa – ai sensi del DM 569/92
(Assistente Tecnico dell’Area)
	Arch. Chiara ROSTAGNO
Coadiuvata da d.ssa Lorenza DALL’AGLIO

	Coordinatore alla gestione delle emergenze

(Coordinatori Addetti alla Vigilanza della Sede di Lavoro)
	Capo Servizio durante il turno di lavoro:

I nominativi verranno comunicati in sede di riunione operativa

	Addetti all’emergenza incendi
	Tutto il personale Addetto alla Vigilanza dell’Unità Operativa designato

	Addetti alle misure di primo soccorso
	Tutto il personale Addetto alla Vigilanza dell’Unità Operativa designato

	L’organigramma della sicurezza completo dei nominativi degli Addetti incaricati di attuare le misure antincendio, gestione delle emergenza e primo soccorso è riportato nelle bacheche del personale poste nell’ufficio degli addetti alla vigilanza o in prossimità dell’ingresso dell’unità operativa.

	Referente responsabile per l’attuazione delle misure previste nel presente documento

	Direttore dell’esecuzione dell’appalto in oggetto

Referente per l’appalto
	…………………….

	Responsabile Unico del Procedimento – RUP
	Arch. ……………………….

	Referente ausiliario
	Il nominativo verrà comunicato in sede di riunione operativa


Ditta appaltatrice

	Azienda:

	Denominazione e ragione sociale
	…

	Indirizzo:
	…

	Comune di:
	…

	Telefono:
	…

	Fax:
	…

	Cod.  fiscale – P.IVA:
	…

	CCIAA/REA
	…

	Organigramma della Sicurezza:

	Datore di lavoro
	…

	Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
	…

	Medico Competente
	…

	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (o RLS Territoriale)
	…

	Elenco dei dipendenti che potranno essere addetti ai lavori oggetto dell’appalto

	Dipendente

(Nome e Cognome)
	Qualifica
	Posizione previdenziale ed assicurativa

	…
	…
	INPS: …
INAIL: …
Codice Ditta …


	…
	…
	

	…
	…
	

	…
	…
	

	…
	…
	

	…
	…
	

	…
	…
	

	…
	…
	

	…
	…
	

	· 
	
	

	· 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Altri: rif. Piano Operativo della Sicurezza 
	

	Referente responsabile, facente parte degli addetti incaricati dei lavori,  preposto ad attuare tutte le misure di prevenzione e protezione ed a vigilare sull’applicazione delle stesse da parte del personale dell’appaltatore:
	… 


Altre informazioni

Ulteriori informazioni sull’azienda appaltatrice sono state acquisite con la seguente documentazione *:

· copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (risalente a non oltre SEI mesi dalla data della presente “dichiarazione di coordinamento”) o Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio

· copia del D.U.R.C. (risalente a non oltre 120 gg dalla data della presente “dichiarazione di coordinamento”) o Dichiarazione Sostitutiva

· piano operativo di sicurezza per interventi rientranti al Titolo IV del D.Lgs. 81/08

· autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale
* IN EVIDENZA I DOCUMENTI OBBLIGATORI
IMPEGNI DELLA DITTA APPALTATRICE

Il datore di Lavoro della ……
[ firma del D.L. della ditta appaltatrice__________________________]
DICHIARA

 FORMCHECKBOX 

di essere stato informato sui rischi dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori e sulle misure di emergenza in essi previste;

 FORMCHECKBOX 

di aver eseguito, in data __/__/____, un’accurata verifica dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori, accompagnato dal ………………………….; 

 FORMCHECKBOX 

di aver collaborato alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi per eliminare le Interferenze (DUVRI), al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, secondo le modalità predisposte dal committente in questo documento

Tutto ciò allo scopo di essere reso edotto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81/08, dei rischi specifici ivi esistenti e delle condizioni ambientali in cui detti lavori dovranno svolgersi.

DICHIARA INOLTRE

1 di impegnarsi, a sua volta, a rendere edotti i propri dipendenti, ovvero i dipendenti di altre imprese di gradimento del Committente cui eventualmente affidare in subappalto determinati lavori, dei succitati rischi, ai sensi degli artt. 26, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
2 di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni indicate dall’art. 26 del D.L.gs 81/08 che norma le procedure per i contratti d’appalto contratti d’opera;

3 di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro che osserverà e farà osservare al proprio personale, ovvero a quello di imprese da noi subappaltate previo Vostro parere favorevole, durante l’esecuzione dei lavori unitamente a tutte le altre clausole o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi;

A titolo esemplificativo, dette misure e cautele riguardano:

3.1 il divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti o macchine;

3.2 l’obbligo di recingere la zona di scavo e le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni elevate;

3.3 il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;

3.4 l’obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norme o ammonitori adottati dalla Impresa 

3.5 il divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

3.6 l’obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

3.7 il divieto di ingombrare passaggi ed uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

3.8 l’obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

3.9 il divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificazione, riparazione, registrazione, etc.);

3.10 l’obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa;

3.11 il divieto di passare sotto carichi sospesi;

3.12 l’obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze e pericoli);

3.13 il divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all’interno di cabine e di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;

3.14 il divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

3.15 il divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza la preventiva autorizzazione del preposto o incaricato dell’ Impresa 

3.16 l’obbligo di accertarsi visibilmente che l’incaricato della Impresa abbia esposto apposito cartello, nei casi in cui sia necessario togliere tensione a parti di impianto soggette a lavori di riparazione o revisione e/o attuato misure equivalenti;

3.17 l’obbligo di trasmettere preventivamente all’incaricato della Impresa eventuali variazioni riguardanti il proprio piano di sicurezza a suo tempo presentato;

3.18 di attenersi scrupolosamente per quanto riguarda l’eventuale utilizzo di attrezzature e/o impianti di proprietà della Impresa ai conseguenti specifici contratti, regolamenti, autorizzazioni, norme d’uso che saranno sempre preventivamente sottoscritte dalle parti.

3.19 l’obbligo di smaltire a cure e spese dell’appaltatore i rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei lavori, salvo diversi accordi scritti, in conformità alla normativa vigente in materia avendo cura di privilegiare, ove possibile, il recupero e/o il riciclo di tali rifiuti.

3.20 l’obbligo di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento.
DICHIARA INFINE

4 che le proprie attrezzature, utensili e macchinari, che saranno utilizzati per lo svolgimento dell’incarico affidato, sono conformi alle normative vigenti ed in corretto stato d’uso, conservazione e manutenzione;

5 di essere informato sul divieto d’uso di attrezzature del committente e che solo in via eccezionale e previa richiesta e successiva autorizzazione è possibile fruire dell’utilizzo di tali attrezzature;

6 di essere informato di dover richiedere preventivamente l’autorizzazione per l’uso di servizi del committente (quali ad esempio l’energia elettrica), uso comunque vincolato dalla conformità dei propri materiali e attrezzature utilizzati per i collegamenti e le connessioni;

7 di essere informato sul divieto al subappalto e che solo in via eccezionale e previa richiesta e successiva autorizzazione è possibile tale pratica per il conferimento parziale/totale dei lavori oggetto del presente incarico.
Rischi generici e NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nella tabella seguente sono sinteticamente riportati i rischi generici e le relative misure di prevenzione e protezione adottate e richieste per l’accesso nell’area soggetta ai lavori oggetto dell’appalto di competenza del Polo Museale della Lombardia.
	AREE di COMPETENZA DEL POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

	Accesso all’unità operativa - Aree all’aperto (anche limitrofe)

	Tipologia dei rischi
	Misure Generali di Prevenzione e Protezione
	Misure Particolari di Prevenzione e Protezione

	Inciampi, cadute a livello.
Possibilità di urti al capo per passaggi bassi,

Percorsi scoscesi con alte possibilità di scivolamento (in particolare durante la stagione fredda o in occasione di intemperie).

Aree completamente all’aperto esposte alle condizioni climatiche stagionali.
Automezzi in transito

Mezzi di trasporto e attività di carico/scarico.

Possibili interferenze per presenza di visitatori/turisti.

Rischio incendio
	L’accesso con automezzi è consentito solo previa autorizzazione del responsabile dell’Unità Operativa 
Porre la necessaria normale attenzione, durante gli spostamenti a piedi negli ambienti esterni del complesso storico e nelle zone sopraelevate e comunque in tutte le aree all’aperto in particolare durante la stagione invernale o in giornate con condizioni climatiche impervie

È vietato correre lungo le scale e lungo i collegamenti sopraelevati e sporgersi da essi.

Indossare opportuno abbigliamento o dotazioni per proteggersi dalle condizioni ambientali e stagionali.

Gli automezzi devono essere condotti a passo d’uomo
È vietato fumare o utilizzare fiamme libere (evitare scintille) in tutta l’area del complesso storico e comunque in tutte le aree all’aperto, se non su espressa autorizzazione del referente per l’appalto.

Sono vietati rilievi a vista, fotografici o di qualsiasi altra natura senza espressa autorizzazione.

Occorre sempre indossare l’apposito cartellino di riconoscimento e/o l’eventuale pass visitatori.
	L’ingresso con automezzi all’area di competenza dell’unità operativa non può avvenire senza autorizzazione.

Seguire le istruzioni verbali aggiuntive ricevute dal personale da cui si ottiene l’autorizzazione d’accesso. Procedere a passo d’uomo.
In caso di emergenza, sospendere le attività e senza correre, percorrendo le vie di esodo, portarsi nel punto di raccolta.
Eventuali misure di protezione individuale e D.P.I. devono essere adottate in funzione dell’attività da svolgere.

Parcheggiare nelle zone autorizzate o sotto l’indicazione del referente per l’appalto o del responsabile dell’Unità Operativa. 

In caso di emergenza, recarsi ordinatamente verso il punto di raccolta, a piedi e senza correre.

L’area di lavoro deve essere transennata o circoscritta da apposita segnaletica e nastro di segnalazione.
Se è necessario l’utilizzo di servizi (es.: energia elettrica…), richiedere autorizzazione all’uso, quindi seguire le norme di buona tecnica; è vietato l’uso di attrezzature non a norma; è vietato l’uso di connessioni / collegamenti non idonei.
Segnalare immediatamente al referente dell’appalto eventuali rischi aggiuntivi non riscontrati o situazioni di pericolo provocate nell’immediato durante le attività oggetto dell’appalto

	Edifici al chiuso: 

refettorio (cenacolo), sale espositive, ingresso, bookshop, biglietteria, ufficio e spogliatoio degli addetti alla vigilanza o altri locali al chiuso destinati al personale dell’unità operativa o per attività culturali, depositi ed altri locali ad accesso limitato per ragioni di sicurezza

	Tipologia dei rischi
	Misure Generali di Prevenzione e Protezione
	Misure Particolari di Prevenzione e Protezione

	Inciampi, cadute a livello.

Rischio elettrico.

Rischio incendio.
Attrezzature di lavoro

Mezzi di trasporto e attività di carico/scarico.
Presenza di visitatori ed utenti, studiosi, consulenti
Microclima interno presso i locali espositivi con forte escursioni di temperatura o clima controllato, durante la stagione fredda la temperatura può risultare al di sotto della temperatura media degli edifici al chiuso riscaldati
	Porre la necessaria normale attenzione, durante l’accesso o l’uscita all’edificio.

È vietato correre lungo le scale e sporgersi da esse.

È  vietato fumare ed usare fiamme libere.

Occorre sempre indossare l’apposito cartellino di riconoscimento e/o l’eventuale pass visitatori.
Indossare opportuno abbigliamento o dotazioni per proteggersi dalle condizioni microclimatiche durante la stagione invernale
	In caso di emergenza, sospendere le attività ed uscire ordinatamente e senza correre, percorrendo le vie di esodo, portarsi nel punto di raccolta.

Se è necessario l’utilizzo di servizi (es.:energia elettrica…), richiedere autorizzazione all’uso, quindi seguire le norme di buona tecnica; è vietato l’uso di attrezzature non a norma; è vietato l’uso di connessioni / collegamenti non idonei.

In caso di lavori che possono creare intralcio o rischi di caduta/inciampo/scivolamento, circoscrivere la zona di lavoro con apposita segnaletica e/o nastro di segnalazione. 
Segnalare immediatamente al referente dell’appalto eventuali rischi aggiuntivi non riscontrati o situazioni di pericolo provocate nell’immediato durante le attività oggetto dell’appalto


Ulteriori informazioni sui rischi specifici dei luoghi di lavoro sede del servizio in appalto sono consultabili all’interno del singolo Documento di Valutazione dei Rischi redatto specificatamente dal committente per la sede lavorativa.
Ulteriori e specifiche prescrizioni di sicurezza potranno essere concordate e coordinate in fase preliminare all’inizio lavori (es. durante un sopralluogo) e/o in sede di esecuzione, mediante apposita modulistica (all.2, all.3, all.4)
	INDICAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI APPALTI ATTIVI (SINTESI DEI RISCHI AD ESSI CORRELATI)

	Tipologia di impresa 
	Tipologia di attività
	Misure Particolari di Prevenzione e Protezione

	Varie imprese di allestimento eventi/spettacoli – gestite direttamente dal Polo Museale committente degli appalti in corso o da altri enti MIBACT presenti nella sede lavorativa.
Imprese edili per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione straordinari all’interno di ambienti dell’unità operativa gestiti direttamente dal Polo Museale committente. Ogni attività edile viene coordinata da un Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione
	Attività di allestimento eventi e manifestazioni di spettacolo all’interno di spazi funzionali ed espositivi o del cortile del complesso storico rientranti nell’articolato del Titolo IV del D.Lgs. 81/08
Attività di ristrutturazione e risanamento di ambienti lavorativi per cambio di destinazione d’uso.
	I rischi dovuti ad interferenze sono dovuti ad interventi anche di tipo edilizio temporaneo in concomitanza con gli allestimenti e disallestimenti di eventi di spettacolo all’interno dei locali o delle aree a cielo aperto all’interno del complesso storico (anche lavori di tipo edile non complesso); in caso di interferenze le necessarie misure correttive verranno analizzate e affrontate mediante apposite riunioni di sicurezza e di coordinamento tra tutte le imprese interessate dal referente dell’appalto in corso (anche con le indicazioni formulate dal Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione in caso di lavorazioni edili in corso).

	Impresa di pulizia e nettatura degli ambienti - Gestite direttamente dal Polo Museale committente degli appalti in corso

Imprese per il trasporto di opere d’arte – Gestite da Soprintendenza Città Metropolitana o dagli altri enti presenti all’interno della sede di lavoro
	Attività di nettatura e pulizia degli ambienti e dei locali di lavoro all’interno dell’edificio
Attività di circolazione e parcheggio di grossi bilici o furgoni per il trasporto di opere d’arte; controllo e verifica da parte di personale dell’ente MIBACT
	I rischi dovuti ad interferenze sono dovuti ad interventi concomitanti all’interno dei locali e degli spazi limitrofi alla zona di lavoro specificata dal presente documento; nei casi specifici verranno analizzati e affrontati mediante apposite riunioni di sicurezza e di coordinamento tra tutte le imprese interessate dal referente dell’appalto in corso.

	Società di gestione biglietteria e gestione libreria (bookshopo)
	Gestionale nelle attività di bigliettazione e prenotazione accessi, organizzazione e vendita al dettaglio articoli librari e gadget
	I rischi dovuti ad interferenze sono dovuti all’utilizzo concomitante degli accessi e della viabilità interna.

I casi specifici verranno valutati volta per volta dal referente dell’appalto in corso.

	Varie Imprese di servizi di manutenzione periodica – Gestite direttamente dal Polo Museale committente degli appalti in corso
	Manutenzione impianti, termici, condizionamento, estintori, impianti antincendio e rilevazione incendi, manutenzione elevatori, illuminazione.
	I rischi dovuti ad interferenze sono dovuti all’utilizzo concomitante degli accessi e della viabilità interna.

I casi specifici verranno valutati volta per volta dal referente dell’appalto in corso.

	Varie Imprese di manutenzione straordinaria – direttamente dal Polo Museale committente per lavori di “Manutenzione Ordinaria/Straordinaria”
	Manutenzione impianti, manutenzioni edili, manutenzione del verde.
	I rischi dovuti ad interferenze sono dovuti all’utilizzo concomitante degli accessi e della viabilità interna.

I casi specifici verranno valutati volta per volta dal referente dell’appalto in corso.

	Consulenti esterni e/o studiosi per la verifica e lo studio delle opere custodite
	Attività di studio con possibilità di utilizzo di attrezzature specifiche
	I rischi dovuti ad interferenze sono dovuti all’utilizzo concomitante degli accessi e della viabilità interna.

I casi specifici verranno valutati volta per volta dal referente dell’appalto in corso.


E’ assolutamente vietato l’utilizzo, da parte del personale dell’appaltatore o del prestatore del servizio, di attrezzature di proprietà dell’ente committente se non su esplicita richiesta ed a seguito della redazione dell’allegato n°5 del presente DUVRI  “cessione attrezzature”

INDICAZIONE SUL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL’UNITA’ OPERATIVA
	Area Omogenea
	Livello Rischio Incendio
	Misure di protezione e prevenzione

	
	
	Adottate

	Museo del Cenacolo Vinciano (Tutto l’edificio storico e locali limitrofi)
	MEDIO

per tutto il complesso (l’edifico del museo del cenacolo – sala refettorio - dispone di progetto antincendio approvato e rilascio certificato prevenzione incendi)
	Mezzi antincendio e relativo controllo e manutenzione periodica.
Impianto di rilevazione fumi e di allertamento generalizzato nei locali interni.
Formazione ed informazione.
Presenza di personale designato e formato alla gestione delle situazioni di emergenza.

	VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA

DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO
MUSEO del CENACOLO VINCIANO
	ELEVATO (*)


(*) : la classificazione come ELEVATO del livello di rischio incendio è stata effettuata in riferimento a quanto indicato dall’allegato IX al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Punto 9.2/9.3/9.4) in quanto gli ambienti di lavoro esaminati sono ubicati anche all’interno di strutture che ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n.151 – Allegato 1 (ex D.M. 16.2.1982 – Tabelle A e B) - risultano soggette a controllo di prevenzione incendi.
Il Vs. personale dovrà essere reso da Voi edotto su quanto contenuto nella presente documentazione.
ANALISI DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

Descrizione delle attività oggetto d’appalto

L’oggetto del contratto d’appalto consiste nell’affidamento della fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza per la sicurezza antropica. Gli ambienti museali, di servizio e di tutte le pertinenze del “Cenacolo Vinciano”, in gestione al Polo Museale della Lombardia – Piazza Santa Maria delle Grazie 2, a Milano.
Tempi e modalità di svolgimento delle attività oggetto d’appalto
	Data inizio lavori
	Data presunta fine lavori
	Orari di entrata e uscita
	Si prevede che i lavori saranno svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente:

 FORMCHECKBOX 
 sì
 FORMCHECKBOX 
 no
POSSIBILE PRESENZA DI UTENTI E TURISTI NEGLI AMBIENTI OGGETTO DELL’APPATO

	01/09/18
	03/10/18
	Ingresso variabile: dalle 08:00 o 09:00
	Uscita variabile, in funzione dell’orario di ingresso e terminato il proprio orario di lavoro, al netto della pausa intermedia.
	

	 FORMCHECKBOX 
 Si prevede che le lavorazioni oggetto

dell’appalto verranno svolte anche nei giorni festivi
	I dettagli dell’orario e dei turni di lavoro sono specificati sul capitolato speciale d’appalto
	


Luoghi ed ambienti di lavoro delle attività oggetto dell’appalto

Per l’esecuzione dell’attività il personale ha accesso a tutti i luoghi di lavoro ad eccezione delle Aree Riservate ad ingresso limitato (se non autorizzati) e dovrà attenersi alle indicazioni di seguito riportate ed alle indicazioni/richieste del referente dell’appalto per il committente.
Ambiti interferenziali sugli ambienti di lavoro (committente/appaltatore)
	Zone o Aree soggette ai lavori attività dell’appalto
	Soggetti causa o esposti al rischio

	
	Personale o attività della committenza
	Personale o attività dell’appaltatore
	Altri soggetti:
visitatori/utenti 
 FORMCHECKBOX 

ospiti del committente
 FORMCHECKBOX 

altro personale lavoratore non della committenza  FORMCHECKBOX 


	Cortili e/o aree esterne comuni
	Vigilanza
	Appaltatore
	Visite – Utenti/Turisti – Altro personale di società (bigliettazione – bookshop) o imprese di consulenza/tecnica

	Corridoi e/o aree interne di passaggio comuni
	Vigilanza
	Appaltatore
	Visite – Utenti/Turisti

	Ingressi (pedonali-carrabili)
	Vigilanza
	Appaltatore
	Visite – Utenti/Turisti

	Depositi/Archivi
	Vigilanza
	Appaltatore
	Altro personale di società (bigliettazione – bookshop) o imprese di consulenza/tecnica

	Locali interni  (biglietteria – bookshop – salette culturali)
	Vigilanza
	Appaltatore
	Utenti (anche di piccola età)

	Servizi igienici (anche spogliatoi)
	Vigilanza
	Appaltatore
	Utenti

	Locali impianti e/o aree riservate ad ingresso limitato
	Vigilanza
	Appaltatore (richiesta autorizzazione)
	Altro personale o imprese di consulenza/tecnica

	Altri, specificare: ambienti soggetto di interventi di ristrutturazione edile 
	Personale tecnico del committente
	Appaltatore (richiesta autorizzazione)
	Altro personale di imprese di tipo edile

	Altri, specificare:
	
	
	


Sovrapposizioni interferenziali spazio-temporali sugli ambienti di lavoro (committente/appaltatore)
	Sovrapposizioni interferenziali giornalieri

	Soggetti causa o esposti al rischio
	Orario inizio
	Orario fine
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Personale o attività del committente
	8.00
	20.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Presenza di altri soggetti (anche utenti)
	9.00
	18.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Personale o attività dell’appaltatore
	8.30
	19.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sovrapposizioni interferenziali settimanali

	
	Lunedì
	Martedì
	Mercoledì
	Giovedì
	Venerdì
	Sabato
	Domenica

	Personale o attività del committente
	
	
	
	
	
	
	

	Presenza di altri soggetti
	
	
	
	
	
	
	

	Personale o attività dell’appaltatore
	
	
	
	
	
	
	


I dettagli dell’orario e dei turni giornalieri di lavoro sono specificati sul capitolato speciale d’appalto.

In occasione di particolari giornate interessate da eventi culturali gli orari ed i turni lavorativi (dell’appaltatore e del personale della committenza) verranno di volta in volta concordati con il referente dell’appalto (Responsabile Unico del Procedimento).
VALUTAZIONE DEI RISCHI, misure previste, soggetti responsabili

Aspetti analitici della valutazione dei rischi

Gli elementi e le situazioni di lavoro rilevate consentono di poter valutare i possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro interessati ove operano i lavoratori ed eventualmente anche utenti.

Sono state pertanto prese in esame tutte le tipologie di rischio connesse:

· alle strutture dei locali di lavoro;

· allo stato ed al modo di utilizzo delle attrezzature e delle apparecchiature;

· alle sostanze impiegate;

· alle mansioni svolte dai lavoratori nelle loro postazioni abituali;
· alle attività o le aree che possono coinvolgere soggetti esterni.

Allo scopo di considerare l’aspetto statistico connesso alla situazione reale esistente, si è inoltre considerato quanto emerso dai dati contenuti nel registro degli infortuni.

Criterio di valutazione utilizzato

Il sistema analitico ha tenuto come riferimento il quadro normativo attualmente in vigore in merito agli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro e sono stati considerati tutti i possibili pericoli di natura chimica, fisica, biologica, infortunistica, ergonomia, VDT. ecc.

È stato valutato il livello di rischio residuo tenendo conto:

· della gravità degli effetti derivanti dall’accadimento dell’evento pericoloso valutato;

· della probabilità di accadimento dell’evento pericoloso valutato

in funzione delle misure di prevenzione e protezione esistenti e già adottate ed applicate.

Livelli di rischio residuo

Rischio Basso (rB)
condizione di rischio tale da provocare danni lievi e/o con possibilità di accadimento non frequente.

Rischio Medio (rM) 
condizione di rischio tale da provocare danni di media entità e/o con possibilità di accadimento frequente.

Rischio Elevato (rE) 
condizione di rischio tale da provocare danni di elevata entità e/o con possibilità di accadimento molto frequente.
	
	
	Probabilità di accadimento dei danni
	

	
	
	I 
	PP
	P
	

	Gravità degli effetti
	B
	BASSO (rB)
	BASSO (rB)
	MEDIO (rM)
	

	
	M
	BASSO (rB)
	MEDIO (rM)
	ELEVATO (rE)
	

	
	E 
	MEDIO (rM)
	ELEVATO (rE)
	ELEVATO (rE)
	

	
	
	Criticità del rischio
	


Valutazione dei rischi da interferenza: Aree esterne – Ambienti di lavoro all’aperto
	Potenziali fattori di rischio da interferenza – Aree Esterne
	Probabilità
	Gravità
	Criticità
	Misure di Protezione e Prevenzione 

Appaltatore
	Misure di Protezione e Prevenzione 

Committente

	LUOGHI DI LAVORO

	investimenti per passaggio simultaneo di mezzi e persone
	PP
	M
	rM
	All’interno dell’area (o nelle zone limitrofe) occorre procedere a passo d’uomo segnalando la presenza tramite clacson o a voce. 
Prestare attenzione ad eventuali visitatori presenti all’interno (o nelle zone limitrofe) dell’unità operativa.

Indossare gilet ad alta visibilità in condizioni di scarsa illuminazione o visibilità.
	Coordinarsi con l’appaltatore per le modalità di accesso dell’area, indicare gli spazi di parcheggio.

	Agenti atmosferici
	P
	M
	rE
	
	Informa dell’eventuale presenza di passaggi/percorsi pericolosi in caso di condizioni atmosferiche avverse o della presenza di comparto arboreo ad alto fusto.

	Utilizzo di scale fisse
	PP
	B
	rB
	Non corre lungo le scale
	

	Illuminazione
	PP
	B
	rB
	Dotarsi di appositi apparecchi di illuminazione nel caso di attività in orario con scarsa o assente illuminazione naturale o in zone con insufficiente illuminazione naturale
	Informa di eventuali zone con insufficiente illuminazione naturale

	Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo
	PP
	M
	rM
	Informa immediatamente il personale della committenza di un immediato pericolo

Se possibile mette in sicurezza la zona di lavoro.
	Informa immediatamente il personale dell’appaltatore di un immediato pericolo

	Inciampi – cadute di livello per disattenzione
	P
	B
	rM
	Non correre lungo i percorsi all’aperto 

Informa il proprio personale di prestare particolare attenzione in tutte le aree all’aperto.
	Informa di possibili situazioni non facilmente individuabili con un sopralluogo ricognitivo in compagnia del preposto dell’appaltatore.

	Scivolamenti
	P
	B
	rM
	Evidenziare i rischi di scivolamento, con appositi cartelli
	Informa su possibile anomalie nei percorsi di visita.

	Caduta dall’alto
	PP
	M
	rM
	
	Informa di eventuali zone dell’area che pur protette con adeguati parapetti o recinzioni, se superate, potrebbero costituire pericolo di caduta dall’alto.

Coordinamento reciproco.

	MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI

	Elettrocuzione
	I
	E
	rM
	Utilizza accorgimenti per evitare i pericoli da folgorazione (attrezzature a bassa tensione, a doppio isolamento, con un grado di protezione per attività in luoghi con presenza di umidità o acqua), segnala la presenza di rischio da folgorazione, segnala la presenza di cavi elettrici volanti.
	Prima dell’inizio dei lavori, informa delle caratteristiche ambientali dei locali dove si svolgeranno le attività oggetto dell’appalto.

	MOVIMENTAZIONE MATERIALI

	Caduta accidentale dei materiali movimentati
	I
	B
	rB
	Assicurare la stabilità del materiale movimentato. I carichi e lo spostamento di materiale dovranno essere effettuati sempre sotto la supervisione del personale, lentamente e ben fissati e trattenuti. Segnalare l’eventuale pericolo in prossimità del materiale movimentato.
	Eseguire periodicamente la regolare manutenzione degli alberi presenti nell’area esterna. 

	Inciampi costituiti da materiali o attrezzature lasciati lungo le zone di passaggio
	PP
	B
	rB
	È vietato lasciare incustodite le attrezzature di lavoro. È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio. 
	Mantenere libere le zone di lavoro da materiali ed attrezzature

	ELETTRICITÀ, FOLGORAZIONE

	Rischio elettrico con possibilità di folgorazione durante l’utilizzo di attrezzature o prolunghe elettriche in prossimità di aree a alta presenza di umidità o di acqua
	I
	E
	rM
	Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori etc.) rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza.

Prelievo dell’energia elettrica dai punti individuati dal Committente nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa.
	Adeguatezza dell’impianto elettrico  (protezioni, collegamenti, di terra, ecc.) ed in modo particolare nei punti di allaccio da cui viene consentito il prelievo dell’energia elettrica

	Possibilità di folgorazione per apprestamenti elettrici provvisori o volanti
	I
	E
	rM
	Utilizzo dell’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte anche per quanto riguarda l’utilizzo di prese a spina del tipo industriale.
	

	SOSTANZE, AGENTI BIOLOGICI, MATERIALE CANCEROGENO

	Deposito o abbandono di sostanze utilizzate durante le attività
	P
	B
	rM
	Non abbandona i rifiuti prodotti dalla attività e provvedere alla loro rimozione ai fini dello smaltimento come previsto dalle normative di legge.
	

	Utilizzo di prodotti cancerogeni o loro presenza
	I
	M
	rB
	Segnala dell’utilizzo di sostanze tossico/nocive.

Cessa i lavori nel caso dell’individuazione di materiale sospetto.
	Informa dell’eventuale presenza di materiali contenenti amianto nelle zone in prossimità dei lavori svolti dall’appaltatore.

	INCENDIO

	Rischio incendio dovuto all’abbandono di rifiuti o materiale di risulta
	I
	M
	rB
	Non abbandona i rifiuti prodotti dalla attività e provvedere alla loro rimozione ai fini dello smaltimento immediato al termine dei lavori.
	Per i rifiuti assimilabili agli urbani indica il luogo idoneo al loro stoccaggio.

	RISCHI ORGANIZZATIVI

	Intralcio in caso di situazioni di pericolo e di emergenza
	PP
	B
	rB
	Non abbandona materiale/attrezzatture/ingombri lungo le vie di esodo ed in particolare in prossimità degli accessi di ingresso ed uscita.

Informa dell’eventuale chiusura momentanea delle vie di accesso.
	Informa dell’eventuale modifica dei percorsi di esodo in caso di emergenza.

	Difficoltà di comprensione della lingua tra il personale,

e comportamenti non adeguati
	I
	B
	rB
	L’appaltatore deve fornire sempre personale che comprenda l’italiano e di almeno un operatore sul posto che non abbia alcuna difficoltà nel comunicare con il personale della committenza.

Sono assolutamente vietati comportamenti inopportuni e di mancanza di educazione; il personale dell’appaltatore che ha comportamenti irrispettosi potrà essere allontanato su indicazione del committente.
	

	Difficoltà di riconoscimento tra personale appaltatore e utenza/visitatori/ospiti
	PP
	B
	rB
	Il proprio personale dovrà essere sempre facilmente identificabile.

Adozione obbligatoria ed in ogni momento del tesserino di riconoscimento a vista.
	

	ALTRI RISCHI

	Condivisione aree di lavoro e locali igienici (Servizi/Spogliatoi)
	PP
	B
	rB
	Informazione reciproca sulle modalità operative; è vietato l’utilizzo di sistemi o attrezzature antiaggressione (es. armi da fuoco, armi bianche, etc.)
	Informa sulle modalità di utilizzo in condivisione delle aree e dei locali di lavoro


La ditta appaltatrice potrà presentare proposte di integrazione al presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi contro le Interferenze prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio di appalto ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter garantire migliori condizioni di sicurezza antinfortunistica per eliminare o ridurre i rischi interferenziali tra le attività dell’appaltatore e le attività del committente nelle aree di lavoro degli ambienti esterni (all’aperto) oggetto del presente DUVRI.
Valutazione dei rischi da interferenza: Edifici al chiuso
	Potenziali fattori di rischio da interferenza – Aree Esterne
	Probabilità
	Gravità
	Criticità
	Misure di Protezione e Prevenzione 

Appaltatore
	Misure di Protezione e Prevenzione 

Committente

	LUOGHI DI LAVORO

	Utilizzo di scale fisse
	PP
	B
	rB
	Non corre lungo le scale
	

	Illuminazione
	PP
	B
	rB
	Dotarsi di appositi apparecchi di illuminazione nel caso di attività in orario con scarsa o assente illuminazione naturale o in zone con insufficiente illuminazione 
	Informa di eventuali zone con insufficiente illuminazione

	Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo
	PP
	M
	rM
	Informa immediatamente il personale della committenza di un immediato pericolo

Se possibile mette in sicurezza la zona di lavoro.
	Informa immediatamente il personale dell’appaltatore di un immediato pericolo

	Inciampi – cadute di livello per disattenzione
	P
	B
	rM
	Non correre lungo i percorsi all’aperto 

Informa il proprio personale di prestare particolare attenzione in tutte le aree comuni e nei cortili dell’unità operativa.
	Informa di possibili situazioni non facilmente individuabili con un sopralluogo ricognitivo in compagnia del preposto dell’appaltatore.

	Scivolamenti
	P
	B
	rM
	L’Appaltatore evita il deposito temporaneo del proprio materiale e/o del materiale di risulta in posizioni tali da costituire ostacolo a un eventuale esodo di emergenza e/o pregiudicare l’utilizzo dei percorsi ed evita in tal modo anche il rischio di inciampo.
Evidenziare i rischi di scivolamento, con appositi cartelli “attenzione pavimento bagnato”.
	Informa su possibile anomalie nei percorsi di visita.

	Caduta dall’alto
	PP
	M
	rM
	Il personale deve essere formato per l’utilizzo di attrezzature per lavori in altezza (es. scale, trabattelli,…).

Verifica prima dell’inizio dei lavori di eventuali impedimenti strutturali e tecnici che potrebbero causare rischi specifici al proprio personale ed a tutti gli altri soggetti (anche utenti, visitatori, ospiti) presenti nelle zone circostanti all’area di lavoro.
	Informa di eventuali zone all’interno dei locali che pur protette con adeguati parapetti o recinzioni, se superate, potrebbero costituire pericolo di caduta dall’alto.

Coordinamento reciproco.

	MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI

	Utilizzo di attrezzature per lavori in altezza
	PP
	E
	rE
	Le attività in altezza dovranno essere svolte con l’utilizzo di attrezzature adeguate alla tipologia di attività svolta: scale certificate, trabattelli o ponti certificati. E’ vietato l’utilizzo di materiali o attrezzature del committente per effettuare lavori in altezza. Il personale deve essere formato per l’utilizzo di attrezzature per lavori in altezza (es. scale, trabattelli, PLE,…).

Verifica prima dell’inizio dei lavori di eventuali impedimenti strutturali e tecnici che potrebbero causare rischi specifici al proprio personale ed a tutti gli altri soggetti (anche utenti, visitatori, ospiti) presenti nelle zone circostanti all’area di lavoro.

Predisposizione di adeguati sistemi per evitare il rischio di caduta oggetti dall’alto. 

Interdizione completa dell’area sottostante la zona di lavoro in quota.

Nello svolgimento dei lavori in quota  utilizzo di attrezzature appropriate al tipo di intervento ed in considerazione dei limiti dettati dalle esigenze ambientali.

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza per esse previste dalle specifiche norme di sicurezza.
	E’ fatto divieto di salire a bordo di eventuali attrezzature della ditta appaltatrice.

Obbligo di rispetto della eventuale segnaletica predisposta.

Divieto di rimozione delle delimitazioni poste in essere dal personale dell’appaltatore che, appena ristabilite le condizioni di sicurezza, provvederà alla rimozione della segnaletica di interdizione.

Ove presente personale dell’Impresa Appaltatrice per segnalazione di pericolo, rispetto delle indicazioni specifiche fornite da quest’ultimo.

	Utilizzo di attrezzature rumorose – produzione di rumori molesti
	I
	B
	rB
	Informa della possibilità di produzione/presenza di rumori molesti che possono determinare rischi all’udito
	Informa della possibilità di produzione di rumori molesti e se necessario rende disponibile ai propri dipendenti inserti auricolari per diminuire il rischi da esposizione a rumore

Coordinamento reciproco

	Utilizzo di attrezzature che producono polveri
	I
	B
	rB
	Informa della possibilità di produzione/presenza di polveri  che possono determinare problemi alla salute. Abbattimento delle polveri tramite bagnatura.
	Informa della possibilità di produzione di polveri

Coordinamento reciproco

	Utilizzo di attrezzature che producono vapori o gas
	I
	B
	rB
	Informa della possibilità di produzione/presenza di vapori o gas che possono determinare problemi alla salute. Captazione dei vapori o dei gas dannosi.
	Informa della possibilità di produzione di gas o vapori dannosi alla salute.

Coordinamento reciproco

	Elettrocuzione
	I
	E
	rM
	Utilizza accorgimenti per evitare i pericoli da folgorazione (attrezzature a bassa tensione, a doppio isolamento, con un grado di protezione per attività in luoghi con presenza di umidità o acqua), segnala la presenza di rischio da folgorazione, segnala la presenza di cavi elettrici volanti.
	Prima dell’inizio dei lavori, informa delle caratteristiche ambientali dei locali dove si svolgeranno le attività oggetto dell’appalto.

	MOVIMENTAZIONE MATERIALI

	Inciampi costituiti da materiali o attrezzature  lasciati lungo le zone di passaggio
	PP
	B
	rB
	È vietato lasciare incustodite le attrezzature di lavoro. È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio. 
	Mantenere libere le zone di lavoro da materiali ed attrezzature

	Caduta accidentale dei materiali movimentati / anche caduta di oggetti dall’alto
	I
	B
	rB
	Assicurare la stabilità del materiale movimentato. I carichi e lo spostamento di materiale dovranno essere effettuati sempre sotto la supervisione del personale, lentamente e ben fissati e trattenuti. Segnalare l’eventuale pericolo in prossimità del materiale movimentato.
	Verificare a vista prima dell’inizio dei lavori eventuali parti degli allestimenti che possono denotare problemi di stabilità o coesione. Assicurare la stabilità del materiale specie su scaffalature o armadi alti; verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei pannelli delle controsoffittature.


	ELETTRICITÀ, FOLGORAZIONE

	Rischio elettrico con possibilità di folgorazione durante l’utilizzo di attrezzature o prolunghe elettriche in prossimità di aree a alta presenza di umidità o di acqua
	I
	E
	rM
	Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori etc.) rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza.

Prelievo dell’energia elettrica dai punti individuati dal Committente nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa.
	Adeguatezza dell’impianto elettrico  (protezioni, collegamenti, di terra, ecc.) ed in modo particolare nei punti di allaccio da cui viene consentito il prelievo dell’energia elettrica

Presenza e disponibilità di mezzi estinguenti (estintori) nelle vicinanze

	Possibilità di folgorazione per apprestamenti elettrici provvisori o volanti
	I
	E
	rM
	Utilizzo dell’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte anche per quanto riguarda l’utilizzo di prese a spina del tipo industriale.
	

	SOSTANZE, AGENTI BIOLOGICI, MATERIALE CANCEROGENO

	Utilizzo di sostanze chimiche pericolose per l’uomo o l’ambiente
	PP
	B
	rB
	Fornire un armadio per la custodia dei prodotti utilizzati e, in generale, per le necessità dell’Impresa. Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Impresa debbono essere conformi alla normativa vigente e utilizzati secondo le schede tecniche e di sicurezza (da custodire in loco). 

Utilizzo delle quantità prettamente necessarie all’intervento.

Segnalare l’eventuale utilizzo di sostanze che potrebbero causare odori molesti
Predisposizione e consegna delle Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati.
	Indica un locale adatto alla custodia del materiale utilizzato dall’impresa appaltatrice

	Deposito o abbandono di sostanze utilizzate durante le attività
	P
	B
	rM
	Non abbandona i rifiuti prodotti dalla attività e provvedere alla loro rimozione ai fini dello smaltimento come previsto dalle normative di legge.
	

	Utilizzo di prodotti cancerogeni o loro presenza
	I
	M
	rB
	
	Informa dell’eventuale presenza di materiali contenenti amianto nelle zone in prossimità dei lavori svolti dall’appaltatore.

	INCENDIO

	Rischio incendio dovuto all’abbandono di rifiuti o materiale di risulta
	I
	M
	rB
	Non abbandona i rifiuti prodotti dalla attività e provvedere alla loro rimozione ai fini dello smaltimento immediato al termine dei lavori.
	Per i rifiuti assimilabili agli urbani indica il luogo idoneo al loro stoccaggio.

	RISCHI ORGANIZZATIVI

	Intralcio in caso di situazioni di pericolo e di emergenza
	PP
	B
	rB
	Non abbandona materiale/attrezzatture/ingombri lungo le vie di esodo ed in particolare in prossimità degli accessi di ingresso ed uscita.

Informa dell’eventuale chiusura momentanea delle vie di accesso.
	Informa dell’eventuale modifica dei percorsi di esodo in caso di emergenza.

	Difficoltà di comprensione della lingua tra il personale,

e comportamenti non adeguati
	I
	B
	rB
	L’appaltatore deve fornire sempre personale che comprenda l’italiano e di almeno un operatore sul posto che non abbia alcuna difficoltà nel comunicare con il personale della committenza.

Sono assolutamente vietati comportamenti inopportuni e di mancanza di educazione; il personale dell’appaltatore che ha comportamenti irrispettosi potrà essere allontanato su indicazione del committente.
	

	Difficoltà di riconoscimento tra personale appaltatore e utenza/visitatori/ospiti
	PP
	B
	rB
	Il proprio personale dovrà essere sempre facilmente identificabile.

Adozione obbligatoria ed in ogni momento del tesserino di riconoscimento a vista.
	

	Condivisione aree di lavoro e locali igienici (Servizi/Spogliatoi)
Rischio aggressione
	PP
	B
	rB
	Informazione reciproca sulle modalità operative; è vietato l’utilizzo di sistemi o attrezzature antiaggressione (es. armi da fuoco, armi bianche, etc.)
	Informa sulle modalità di utilizzo in condivisione delle aree e dei locali di lavoro.
Il personale Addetto alla Vigilanza del Committente può richiedere la verifica dell’identità del personale dell’appaltatore.

	ALTRI RISCHI

	Ulteriori e specifiche prescrizioni di sicurezza potranno essere concordate e coordinate in fase preliminare all’inizio lavori (es. durante un sopralluogo) e/o in sede di esecuzione, mediante apposita modulistica (all.2, all.3, all.4)
	Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere edotto dall’appaltatore su quanto contenuto nella presente documentazione.


La ditta appaltatrice potrà presentare proposte di integrazione al presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi contro le Interferenze prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio di appalto ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter garantire migliori condizioni di sicurezza antinfortunistica per eliminare o ridurre i rischi interferenziali tra le attività dell’appaltatore e le attività del committente nelle aree di lavoro dei locali coperti (al chiuso) oggetto del presente DUVRI.
ONERI DELLA SICUREZZA
Costi finalizzati all’ eliminazione dei rischi da interferenze (costi dipendenti dagli oneri relativi alle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni - art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08)
L’importo complessivo dei costi per la sicurezza per ridurre o eliminare i rischi da interferenze previsti per lo svolgimento dei servizi appaltati ammonta a:

	€ ___1500 , 00____  di cui:

	€ _____925 , 00____
	Per gli apprestamenti previsti nel DUVRI, consistenti in :

Redazione della Valutazione dei Rischi Interferenziali da parte dei tecnici del committente - (150€ a corpo);

Riunione di coordinamento tra l’Istituto MiBACT ed il Responsabile dell’Impresa aggiudicatrice dell’appalto per la gestione congiunta del servizio/delle attività (almeno due volte l’anno) – (300€ a corpo); 

Riunione di informazione e formazione dei dipendenti della ditta appaltatrice in relazione al servizio da espletare, ai piani di emergenza ed evacuazione delle sedi di lavoro oggetto dell’appalto/servizio – (150€ a corpo);

Istruzione per l’effettuazione di esercitazioni di emergenza e effettuazione delle stesse – (75€ a corpo);

Effettuazione dei sopralluoghi preliminari e successivi da parte della ditta aggiudicataria (con la presenza di un referente della committenza) per conoscere l’ambiente e le prestazioni lavorative presenti nella sede oggetto dell’appalto e necessari interventi successivi – (250€ a corpo).

Fornitura gratuita temporanea dei servizi per l’igiene del personale appaltatore per tutto il periodo del servizio d’appalto – (0 € a corpo)

	€ _____100 , 00___
	Per i D.P.I. :

nessun DPI previsto per evitare, eliminare o ridurre i rischi da interferenze

Tesserino di riconoscimento per tutti i dipendenti della ditta appaltatrice – (0€ a corpo).

Gilet ad alta visibilità (utilizzato per l’effettuazione di esercitazioni di emergenza o in caso di necessità) – (100€ a corpo)


	€ _______ , _____
	Per la realizzazione dei seguenti impianti ed apprestamenti di sicurezza (es.: impianto elettrico di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, mezzi antincendio, dispositivi ed apprestamenti per l’emergenza medica, dispositivi ed apprestamenti per l’ambiente e l’emergenza ambientale, ….) :

Fornitura gratuita temporanea della cassetta di primo soccorso e dei presidi di protezione incendi presenti presso i locali lavorativi dell’ente committente (0 € a corpo)


	€ _____475 , 00__
	Per la segnaletica di sicurezza, di seguito specificata (es.: segnalazione e delimitazione della zona in cui avvengono le lavorazioni, segnalazione per delimitazione area di lavoro, chiusura temporanea di aree) 
· Nastro segnaletico – (3€ a pezzo – 10 pezzi 30€)

· Segnali indicanti il divieto di passaggio – (40€ a corpo)

· Segnaletica e adeguate delimitazioni delle aeree di lavoro – (120€ a corpo) da predisporre su indicazioni del POS dell’appaltatore

· Delimitazioni della zona di deposito materiale  – (285€) da predisporre su indicazioni del POS dell’appaltatore

	€ ________ , ____
	Per i maggiori oneri dovuti all’esecuzione delle attività in regime di NON contemporaneità con l’attività del committente :

Fornitura temporanea di chiavi o altri mezzi per l’accesso fuori dall’orario di lavoro – ( 0€ a corpo)




Il costo totale complessivo si riferisce ai soli costi sostenuto per l’attività in oggetto dell’appalto e per le sole misure di prevenzione interferenziali
Allegati:

Cooperazione e Coordinamento
Durante l’esecuzione lavori oggetto del contratto d’appalto / d’opera, è necessario dare corso a misure di cooperazione e coordinamento (art.26, comma 2, lettera a, lettera b) che possono essere formalizzate tramite la seguente modulistica:

all. n°1 - norme di comportamento e di emergenza
all. n°2 - riunione di coordinamento / giornale dei lavori / sopralluogo congiunto
all. n°3 - segnalazione di rischi aggiuntivi non preventivamente rilevati in sede di riunione di coordinamento o sopralluogo iniziale
all. n°4 - riunione di coordinamento in caso di attività interferenti con altre ditte appaltatrici presenti nelle medesime aree di lavoro
Altra modulistca di supporto
all. n°5 - cessione attrezzature
all. n°6 - autorizzazione al subappalto
all. n°1 - norme di comportamento e di emergenza
Nell’intento di perseguire l’obiettivo di tutelare l'incolumità delle persone, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico dell’Unità Operativa, il nostro personale tecnico che opera all’interno del luogo di lavoro del Polo Museale della Lombardia, oltre a richiamare alla osservanza di quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza presente in sito, che individua i percorsi di fuga ed i luoghi sicuri in caso di emergenza, ha elaborato le seguenti norme di sicurezza e di emergenza:

	MISURE DI PREVENZIONE

	[image: image1.png]



	Osservare e rispettare la segnaletica presente in tutte le aree dell’Unità Operativa.

Segnalare immediatamente le condizioni di pericolo, in particolare quelle che possono condurre a principi di emergenza.

Rispettare le corsie di circolazione e le zone di parcheggio degli automezzi concordandone l’accesso con il Capo Servizio dell’Unità Operativa.

Procedere con gli automezzi a passo d’uomo rispettando le norme di corretta circolazione.

Prestare attenzione alla presenza di visitatori e vigilare affinché essi non entrino nelle vostre zone di lavoro.
Non entrare nelle zone di lavoro e ad accesso limitato riservate esclusivamente al personale dell’unità operativa  se non espressamente autorizzati o accompagnati.

Prestare particolare attenzione al terreno dove vi trovate che può presentare dissesti, avvallamenti o percorsi scoscesi che possono aumentare il rischio di inciampo e scivolamento in caso di pioggia o neve.

Mantenere un atteggiamento di decoro e rispetto nei confronti dei visitatori e del personale dell’unità operativa, evitando di disturbare con rumori o schiamazzi.
	[image: image2.jpg]PERICOLO,)





	[image: image3.png]



	È vietato:

· fumare e fare uso di fiamme libere: è possibile fumare solo nell’area antistante l’ufficio degli addetti alla vigilanza.

· manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza.

· ingombrare e/o sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti e le uscite di emergenza dei locali chiusi
· accumulare materiali combustibili (carta, cartoni, etc).

È vietato inoltre:

· compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che possano compromettere la propria sicurezza e quella del personale dell’unità operativa
· consumare all’interno degli edifici bevande alcoliche o altre sostanze che potrebbero ridurre le facoltà mentali 

	IN CASO DI INCENDIO

	[image: image4.png]



	Intervenire sui principi d’incendio utilizzando gli estintori a disposizione solamente se si è ricevuta idonea formazione o si ha esperienza; in ogni caso salvaguardare prioritariamente la propria ed altrui incolumità.

Segnalare i principi d’incendio e richiedere l’intervento dell’addetto alla prevenzione incendi e dei Vigili del Fuoco.

Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche in tensione.
	[image: image5.png]




	IN CASO DI EVACUAZIONE

	[image: image6.png]



	Abbandonare rapidamente e ordinatamente i locali o le zone di avoro, senza correre né urlare, seguendo le indicazioni delle vie di esodo; non rientrare o ritornare sul luogo dell’emergenza.

Assistere le persone in difficoltà.

Mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro (disconnettere macchine, terminali ed attrezzature).

Negli ambienti chiusi: chiudere le finestre, uscire nel più breve tempo possibile dal locale di lavoro chiudendo la porta dietro di sé.

Nel caso in cui vi sia fumo lungo il cammino che si deve percorrere, respirare utilizzando un fazzoletto, meglio se bagnato, premuto davanti alla bocca .

Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito.
	[image: image7.png]




	ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

	Presso l’unità operativa in cui vi trovate, di proprietà del Polo Museale della Lombardia, è costituita una squadra per la gestione dell’emergenza ed una squadra di primo soccorso.

I nominativi dei componenti della squadra di emergenza ed antincendio sono riportati nell’organigramma della sicurezza, che viene aggiornato da parte Responsabile Tecnico alla Sicurezza dell’area e che si trova esposto nella bacheca presente presso l’ufficio degli addetti alla vigilanza. Tutto il personale addetto alla vigilanza dell’unità operativa è formato ed addestrato alla gestione di situazioni di prima emergenza antincendio e di sfollamento in caso di pericolo grave ed immediato.

	Figura/Struttura
	Compito

	Coordinatore dell’emergenza

dell’unità operativa
	Assume decisioni di rilievo nell’ambito dell’intera unità operativa alle azioni da compiere nei riguardi dell’emergenza (normalmente la figura è assunta dal capo servizio dell’area durante il proprio turno di lavoro).

Coordina le azioni del personale di emergenza e decide l’eventuale intervento dei mezzi di soccorso tramite il sistema di emergenza nazionale (tel. unico Emergenze 112) e/o l’evacuazione dell’unità operativa.

	Squadra di emergenza antincendio 
	Personale operativo addetti alla vigilanza addestrato agli interventi di lotta antincendio

	Addetti pronto soccorso
	Personale operativo addetti alla vigilanza addestrato all'intervento di primo soccorso

	Personale generico
	Il personale che si avvede per primo dell'emergenza effettua la segnalazione e le prime fondamentali operazioni.

	Portineria / Centralino

Posto di Guardia
	Centrale operativa di rilevamento, controllo e comunicazione dell’allarme e di coordinamento delle misure per la gestione dell’emergenza in essere


Fasi di un’emergenza

Diffusione dell’allarme

In caso di emergenza di qualsiasi natura (infortunio, incendio, sversamenti di sostanze) chiunque ne rilevi il principio ha l’obbligo primario di diffondere l’allarme.

L’allarme deve essere diffuso verbalmente, ai colleghi più vicini ed agli addetti delle squadre di emergenza, per consentire l’avvio delle procedure di emergenza interne. Nel caso sia necessario avvertire immediatamente dell’allarme occorre telefonare al numero: ……………….
Intervento diretto e/o messa in sicurezza

Tutti hanno l’obbligo, se in grado di poterlo fare in sicurezza e MAI da soli, di intervenire direttamente per ridurre, limitare, contenere l’emergenza; in caso contrario è obbligatorio mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro e rimanere a disposizione per ausilio alle squadre di emergenza.
Evacuazione

Solo il segnale di evacuazione generale deve avviare la fase di abbandono del posto di lavoro. Tutti dovranno raggiungere con tranquillità e senza panico, soprattutto senza MAI correre, il punto di raccolta previsto (indicato sulle planimetrie esposte) avendo cura di prestare la massima collaborazione alle squadre di emergenza ed aiutando il più possibile le eventuali persone in difficoltà o direttamente o dando preziose indicazioni agli addetti dell’emergenza.
Punto di ritrovo / raccolta

Una volta raggiunto il punto di raccolta tutti hanno l’obbligo di NON allontanarsi, per consentire lo svolgimento delle operazioni di emergenza (es.: appello di tutto il personale presente), rendendosi disponibili ad eventuale ausilio richiesto da parte degli addetti alle emergenze.

NON rientrare nel luogo di lavoro di propria iniziativa. NON abbandonare il punto di ritrovo fino a nuove disposizioni degli addetti alle emergenze.
Fine emergenza

Se è avvenuta l’evacuazione generale, il termine della fase di emergenza e le nuove disposizioni vengono date dal coordinatore delle emergenze CE.
	NUMERO UNICO PER LE EMERGENZA (NUE):112

	[image: image8.png]NUMEROUNICO | Emergenza
PER TUTTE
LE EMERGENZE: @





	[image: image9.jpg]¢ & 0 b ¥





	Telefono ufficio Addetti alla Vigilanza
	Coordinatore all’emergenza

(Capo Servizio in turno)

	+39.02.4987588
+39. 02.89421146
	…………… (comunicato in sede di riunione operativa)


LE PLANIMETRIE DI EMERGENZA DELLA/E ZONA/E IN CUI EFFETTUERETE I LAVORI IN OGGETTO DELL’ ATTIVITÀ SONO VISIONABILI PRESSO L’UFFICIO TECNICO DELL’ENTE COMITTENTE E/O ESPOSTE PRESSO IL LUOGO DI LAVORO; VOGLIATE PRENDERE VISIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA IN CASO DI EMERGENZA POSIZIONATO NEL CORTILE D’INGRESSO PRINCIPALE.
La sede lavorativa dispone di proprio Piano di Emergenza Interno consultabile in loco.
NON rientrare nel luogo di lavoro di propria iniziativa. NON abbandonare il punto di ritrovo fino a nuove disposizioni degli addetti alle emergenze.
	NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

(EMERGENCY RULES)
	
	In caso di Incendio

(In Case of Fire)

	NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA
	
	[image: image10.jpg]



	Utilizzare gli estintori e le coperte antifiamma solo se formati, dirigendo il getto dell’estintore alla base delle fiamme e soffocando il fuoco  con una coperta antifiamma.

(Attempt to extinguish fire only if you can do it safely)

	VIGILI DEL FUOCO

(Pronto Intervento -Fire dpt)
	PRONTO SOCCORSO

(Emergenza Sanitaria

Emergency)
	CORPO FORESTALE

(Segnalazione Incendi Boschivi – Forest Guard)
	POLIZIA

(Soccorso Pubblico di Emergenza-

Police dpt)
	CARABINIERI (Pronto Intervento-)
	
	
	

	[image: image11.emf]


	[image: image12.emf]


	[image: image13.png]



	[image: image14.emf]


	[image: image15.emf]


	
	[image: image16.jpg]



	Segnalare l'incendio al personale dell’area del complesso storico e richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

(Report any information about fire to the custodian of archaeological area and fire department - 115 -)

	Misure di Prevenzione
(Preventive measures)
	
	[image: image17.jpg]



	Non usare acqua per spegnere incendi su impianti elettrici e/o apparecchiature elettriche in tensione.

(Don't use water to extinguish fire on electric equipments)

	   [image: image18.jpg]



	È vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutti i locali e ed in tutti gli ambienti anche all’aperto del complesso storico.

(No Smoking inside archaeological area and don't use Open Flames)
	
	
	

	[image: image19.jpg]



	Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza. Non ingombrare ne' sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti e lungo i percorsi di fuga e le vie di esodo.

(Don't touch the fire extinguishers and the other fire devices fire extinguishers and the fire hydrants must be kept unobstructed; corridors and along the runs of escape and the streets of exodus)
	
	Identificazione allarme

(escape’s Alarm )

	
	
	
	[image: image20.png]



	L’allarme di Evacuazione Generale viene attivato mediante sirena o tromba, con ripetizione del segnale di circa 15 sec per almeno 5 minuti

(The alarm of General Escape is activated through siren or trumpet, with repetition of the signal of around 15 sec for at least 5 minutes)

	In caso di Incendio boschivo

(In Case of wooded fire)
	
	[image: image21.png]Al PUNTI DI RACCOLTA

B>




	I visitatori dovranno seguire le indicazioni fornite dagli Addetti alla Vigilanza e/o raggiungere i punti di raccolta segnalati ed indicati sulla planimetria presente all’ingresso

(The visitors will have to follow the indications furnished by the custodians e/o to reach the safety points signalled and suitable on the safetyplan to the entrance)

	[image: image22.png]



	Non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali soffi il vento, non sostare nelle zone dove stanno operando gli addetti antincendio se intervenuti

(Don't stop in the impending places the fire or in zones toward which you blow the wind, not to stop in the zones where  are operating the safety team  if intervened)
	
	IN CASO DI EVACUAZIONE

(Evacuation Procedure)

	[image: image23.png]



	NEL CASO IN CUI L’AREA SI CIRCONDATA DAL FUOCO

segnalare la propria presenza e posizione, attraversare il fronte del fuoco dove e' meno intenso, per passare dalla parte già bruciata, stendersi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile, Prepararsi all'arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca

(to signal your presence and position, to cross the front of the fire where and' less intense, to pass from the part already burnt, to stretch on ground to earth where vegetation there is not incendiabile to Get ready to the arrival of the smoke breathing with a wet cloth on the mouth )
	
	[image: image24.jpg]



	Abbandonare rapidamente i locali seguendo

i cartelli indicatori e le planimetrie indicanti

le vie di esodo.

(When allarm rings leave immediately the Institute by the nearest exit, following the instructions of emergency plan and fire wardens)

	
	
	
	[image: image25.jpg]



	Portarsi con ordine all'interno delle zone protette e abbandonare l'edificio attraverso le apposite uscite.

(Proceed in an orderly manner to assembly point using the fire escape, remain at assembly point until all clear is given)

	MODALItà di accesso e

fruizione del COMPLESSO
	
	[image: image26.jpg]



	Evitare di correre, spingere e urlare.

(Calmly evacuate the building and don't shout)

	
	
	
	

	· correre ed urlare

· insudiciare e/o danneggiare l’ambiente circostante

· fumare o accendere fuochi all’aperto

· danneggiare muri

· sporgersi dalle balaustre di protezione e sporgersi nel vuoto e uscire dai percorsi indicati dalla guida o dal personale di vigilanza
	· consumare bibite od alimenti e fare picnic

· gli animali domestici devono essere tenuto a guinzaglio

· effettuare riprese fotografiche e video a scopo commerciale senza autorizzazione; le macchine fotografiche e video di grosse dimensioni o fornite di treppiede devono essere depositate all’ingresso. Sono consentite fotografie a scopo esclusivamente privato.

	Il Polo Museale della Lombardia non è in alcun caso responsabile di eventuali danni ai visitatori indipendentemente dal tipo e dal percorso di visita

I contravventori alle indicate disposizioni sono passibili di denuncia all’autorità giudiziaria.

Gli Addetti alla Vigilanza del complesso storico, che a norma dell’art. 16 del RD 31/12/1923 n. 1364, sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge quali agenti di Pubblica Sicurezza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui sopra.


INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI RITROVO IN CASO DI EMERGENZA
VISTA AEREA DELLA ZONA DELL’UNITA’ OPERATIVA – MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO
(PUNTO DI RITROVO)

[image: image30.png][image: image27.jpg]



	all. n°2 - riunione di coordinamento / giornale dei lavori / sopralluogo congiunto
	apertura lavori

	data

__/__/____
	Sopralluogo iniziale eseguito da:
	La compilazione è a cura del
Referente Responsabile dell’appalto
Per Polo Museale
Firma: _______________________________________
Per Impresa appaltatrice
Firma: _______________________________________

	
	[image: image28.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &




Referente responsabile dell’appalto
	Referente impresa appalto
	

	NOME COGNOME
	
	
	

	Dati generali sulle attività di lavoro affidate in appalto

	impresa appaltatrice:
	(denominazione e ragione sociale)

	lavori consistenti in:

(oggetto lavori in appalto)
	Affidamento della fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza per sicurezza antropica. Gli ambienti museali, di servizio e di tutte le pertinenze del “Cenacolo Vinciano”, in gestione al Polo Museale della Lombardia – Piazza Santa Maria delle Grazie 2, a Milano.
	data inizio lavori

01/09/2018

	
	
	data presunta di fine lavori

03/10/2018



	nominativi del personale che lavorerà presso la zona oggetto dell’appalto
	
	
	
	nominativo del capo squadra

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	rischi di interferenza rilevati in sede di riunione / sopralluogo
	No  FORMCHECKBOX 

	Sì  FORMCHECKBOX 

	Lavori a caldo  FORMCHECKBOX 

	Lavori in quota  FORMCHECKBOX 

	Aree di lavoro non segnalate  FORMCHECKBOX 


	
	
	
	Ostruzione uscite  FORMCHECKBOX 

	Formazione di polveri   FORMCHECKBOX 

	Rumorosità elevata  FORMCHECKBOX 


	
	
	
	Altro: (vedi anche ambiti interferenziali sugli ambienti di lavoro):  



	misure di coordinamento
	
	A carico di

	
	Vedi “valutazione dei rischi, misure previste, soggetti responsabili”    FORMCHECKBOX 

	Appaltatore 
	Committente

	
	Delimitazione zona lavori e relativa segnaletica
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Togliere tensione / sezionare / relativa segnalazione
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Bonifica prima di avvio lavori
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Risistemazione a fine lavori
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ulteriori disposizioni aziendali 

Definite dal Committente
	divieti
	

	
	obblighi
	


	Luoghi di lavoro coinvolti nell’intervento

	 FORMCHECKBOX 
 Aree Esterne______________________________

 FORMCHECKBOX 
 Locali Interni _____________________________

 FORMCHECKBOX 
 Tutto il complesso lavorativo ed aree a cielo libero (Complesso Storico del Museo del Cenacolo Vinciano)
Note ed ulteriori specifiche (anche eventuale planimetria):



	Gestione delle situazioni interferenti - giornaliere

	data
	

	
	

	
	

	
	

	data
	

	
	

	
	

	
	

	data
	

	
	

	
	

	
	

	data
	

	
	

	
	

	
	

	data
	

	
	

	
	

	
	

	data
	

	
	

	
	

	
	

	data
	

	
	

	
	

	
	


Fanno parte del presente allegato:
· copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (risalente a non oltre SEI mesi dalla data della presente “dichiarazione di coordinamento”)

· copia del D.U.R.C. (risalente a non oltre 120 gg dalla data della presente “dichiarazione di coordinamento”)

· autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale
· Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S. – eventuale)
	Chiusura lavori

	data

__/__/____
	Sopralluogo finale eseguito da
	Conformità a quanto riportato in contratto 
OK  FORMCHECKBOX 

Condizioni finali luoghi di lavoro
OK  FORMCHECKBOX 

Chiusura lavori
OK  FORMCHECKBOX 


	
	Persona interna del Polo Museale
	Referente impresa appalto
	

	Nome e Cognome
	
	
	

	firma
	
	
	

	
	
	
	All’ufficio tecnico amministrativo della Polo Museale: per chiusura commessa


	all. n°3 - segnalazione di rischi aggiuntivi non preventivamente rilevati in sede di riunione di coordinamento o sopralluogo iniziale


In relazione ai lavori consistenti in: 

	

	


	il sottoscritto:
	(cognome e nome)

	nella sua qualità di
	(funzione)

	dell’impresa:
	(denominazione e ragione sociale)

	SEGNALA

la presenza dei seguenti rischi, non precedentemente rilevati,

connessi con lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto

	Rischio
	Previsto durante le seguenti operazioni 
	Si prevede un impatto sulle attività del committente
	Misure di prevenzione e protezione

aggiuntive immediatamente adottate

	
	
	Sì 
 FORMCHECKBOX 

No 
 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Sì 
 FORMCHECKBOX 

No 
 FORMCHECKBOX 

	


	Continuazione lavori: Approvazione / Specificazione delle misure aggiuntive

	Parte riservata a POLO MUSEALE per accettazione delle misure

	Vista la presente segnalazione e le conseguenti cautele in merito alla sicurezza previste dalla ditta appaltatrice:

 FORMCHECKBOX 

si approva il proseguimento lavori, fatta salva l’applicazione delle misure aggiuntive sopra indicate

 FORMCHECKBOX 

si approva il proseguimento lavori a patto di integrare le misure aggiuntive sopra indicate con quelle a seguito riportate

	Misure aggiuntive richieste: 


	 Per Polo Museale
 FORMCHECKBOX 

Dirigente/Preposto

 FORMCHECKBOX 

RSPP

 FORMCHECKBOX 

Referente responsabile appalto

 FORMCHECKBOX 
 altro (specificare)______________
	_________________________________

Nome e Cognome
	__________________________________

firma


	all. n°4 - riunione di coordinamento in caso di attività interferenti con altre ditte appaltatrici presenti nelle medesime aree di lavoro

	Luogo: ____________________
Data: ___________________

	Compilato da

	Per Polo Museale
[image: image29.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &




	Cognome e Nome
	Funzione

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ditta appaltatrice 1: 
______________________________
	Cognome e Nome
	Funzione

	
	
	

	
	Firma
	

	Ditta appaltatrice 2: 
______________________________
	Cognome e Nome
	Funzione

	
	
	

	
	Firma
	

	Ditta appaltatrice 3: 
______________________________
	Cognome e Nome
	Funzione

	
	
	

	
	Firma
	

	Ditta appaltatrice 1 - Descrizione dei lavori oggetto del contratto d’appalto / d’opera

	

	

	Ditta appaltatrice 2 - Descrizione dei lavori oggetto del contratto d’appalto / d’opera

	

	

	Ditta appaltatrice 3 - Descrizione dei lavori oggetto del contratto d’appalto / d’opera

	

	

	Ditta appaltatrice 1 - Previsioni su tempistica e modalità di svolgimento dei lavori

	Data inizio lavori
	Data presunta fine lavori
	Orari di entrata e uscita
	Si prevede che i lavori saranno svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente e/o con altri appaltatori:  FORMCHECKBOX 
 sì
 FORMCHECKBOX 
 no

	
	
	Lun-Ven

Dalle
Alle
	Sab-Dom

Dalle
Alle
	

	Ditta appaltatrice 2 - Previsioni su tempistica e modalità di svolgimento dei lavori

	Data inizio lavori
	Data presunta fine lavori
	Orari di entrata e uscita
	Si prevede che i lavori saranno svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente e/o con altri appaltatori:  FORMCHECKBOX 
 sì
 FORMCHECKBOX 
 no

	
	
	Lun-Ven

Dalle
Alle
	Sab-Dom

Dalle
Alle
	

	Ditta appaltatrice 3 - Previsioni su tempistica e modalità di svolgimento dei lavori

	Data inizio lavori
	Data presunta fine lavori
	Orari di entrata e uscita
	Si prevede che i lavori saranno svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente e/o con altri appaltatori:  FORMCHECKBOX 
 sì
 FORMCHECKBOX 
 no

	
	
	Lun-Ven

Dalle
Alle
	Sab-Dom

Dalle
Alle
	


Allegare verbale per le misure di coordinamento da approntare.

	VERBALE PER LE MISURE DI COORDINAMENTO DA APPRONTARE

	rischi di interferenza rilevati in sede di riunione
	No  FORMCHECKBOX 

	Sì  FORMCHECKBOX 

	Lavori a caldo  FORMCHECKBOX 

	Lavori in quota  FORMCHECKBOX 

	Aree di lavoro non segnalate  FORMCHECKBOX 


	
	
	
	Ostruzione uscite  FORMCHECKBOX 

	Formazione di polveri   FORMCHECKBOX 

	Rumorosità elevata  FORMCHECKBOX 


	
	
	
	Altro: 



	misure di coordinamento
	
	A carico di

	
	
	Appaltatore

1
	Appaltatore

2
	Appaltatore

3
	Commit-tente

	
	Delimitazione zona lavori e relativa segnaletica
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Togliere tensione / sezionare / relativa segnalazione
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Bonifica prima di avvio lavori
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Risistemazione a fine lavori
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Divieto di svolgere i lavori insieme ad altri
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Indossare adeguati DPI
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Segnalare l’inizio dell’attività
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ulteriori Note o specifiche tecniche
	divieti
	

	
	obblighi
	


	all. n°5 - cessione attrezzature

	(a cura di Polo Museale)

attività oggetto del contratto d’appalto o contratto d’opera

	

	(a cura dell’appaltatore)



	il sottoscritto:
	(cognome e nome)

	(a cura dell’appaltatore)

nella sua qualità di Datore di Lavoro  FORMCHECKBOX 
 / referente  FORMCHECKBOX 


	dell’impresa:
	(denominazione e ragione sociale)

	

	RICHIEDE AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE COMMITTENTE

	Attrezzatura
	Lavori ed operazioni per cui se ne richiede l’utilizzo

	Carrello per mmc
 FORMCHECKBOX 

	

	Elettroutensili
 FORMCHECKBOX 

	

	Scala portatile
 FORMCHECKBOX 

	

	Trabattello
 FORMCHECKBOX 

	

	________________
 FORMCHECKBOX 

	

	________________
 FORMCHECKBOX 

	

	________________
 FORMCHECKBOX 

	


L’utilizzo delle attrezzature sarà svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare riguardo a non arrecare disagi al personale dell’unità operativa derivanti da un uso improprio, avendo cura di evitare qualsiasi pregiudizio alle normali attività della stessa committente.

Lo stato dell’attrezzatura sarà oggetto di verifica per benestare all’uso da parte nostra e dei nostri dipendenti, i quali ultimi sono e saranno adeguatamente istruiti sulle modalità di utilizzo dell’attrezzatura stessa.


________________________________


(firma del richiedente)

	Autorizzazione

	(a cura di Polo Museale)

	Vista la presente richiesta ed i contenuti della declaratoria trasmessi dalla ditta appaltatrice _______________________________

	 FORMCHECKBOX 
 si autorizza l’uso dell’attrezzatura
	 FORMCHECKBOX 
 Carrello mmc
 FORMCHECKBOX 
 Elettroutensili
 FORMCHECKBOX 
 Scala portatile
 FORMCHECKBOX 
 Trabattello
 FORMCHECKBOX 
 ___________
 FORMCHECKBOX 
 ____________

	 FORMCHECKBOX 
 NON si autorizza l’uso dell’attrezzatura
	 FORMCHECKBOX 
 Carrello mmc
 FORMCHECKBOX 
 Elettroutensili
 FORMCHECKBOX 
 Scala portatile
 FORMCHECKBOX 
 Trabattello
 FORMCHECKBOX 
 ___________
 FORMCHECKBOX 
 ____________

	Sarà dunque cura del nostro incaricato registrare, alla pagina seguente, la fornitura / cessione in uso dell’attrezzatura alla ditta appaltatrice



________________________________


(per il Polo Museale)

In relazione ai lavori svolti
	(a cura di Polo Museale)

	dall’impresa:
	(denominazione e ragione sociale)

	nella mia qualità di incaricato della Polo Museale dichiaro di consegnare oggi, ___ / ___ / ___, alle ore ___ : ___ 

	al Sig.  
 FORMCHECKBOX 
 titolare / datore di lavoro
 FORMCHECKBOX 
 referente 

	la sotto indicata attrezzatura, per cui è stata rilasciata autorizzazione all’uso a favore della ditta appaltatrice:

	 FORMCHECKBOX 
 Carrello mmc
 FORMCHECKBOX 
Elettroutensile
 FORMCHECKBOX 
 Scala portatile
 FORMCHECKBOX 
 Trabattello
 FORMCHECKBOX 
 _______________
 FORMCHECKBOX 
_______________
 FORMCHECKBOX 
_______________
 FORMCHECKBOX 
 _______________

	All’atto della fornitura, l’attrezzatura è in idonee e regolari condizioni d’uso.

	



________________________________


(per Polo Museale)

	

	Confermo che l’attrezzatura concessa in uso dietro nostra richiesta è in idonee e regolari condizioni d’uso, in particolare è dotata dei requisiti e dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il personale della nostra ditta da cui sarà utilizzata l’attrezzatura è stato istruito sulle relative modalità d’impiego in sicurezza.

La mia ditta s’impegna a restituire quanto concesso in uso nelle condizioni medesime in cui l’ha ricevuto in consegna.



________________________________


(l’incaricato della ditta appaltatrice)

	all. n°6 - autorizzazione al subappalto


In relazione ai lavori consistenti in:

	(a cura di Polo Museale)

attività oggetto del contratto d’appalto o contratto d’opera

	

	(a cura dell’appaltatore)



	il sottoscritto:
	(cognome e nome)

	(a cura dell’appaltatore)

nella sua qualità di Datore di Lavoro  FORMCHECKBOX 
 / referente  FORMCHECKBOX 


	dell’impresa:
	(denominazione e ragione sociale)

	RICHIEDE AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE

	i seguenti lavori 
	alla ditta

	
	


Nella consapevolezza che l’autorizzazione è vincolata al gradimento della/e ditta/e da parte del committente, è comunque fatto salvo che la nostra impresa non sarà in ogni caso sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto d’appalto; per questo motivo essa risponderà direttamente e pienamente dell’operato del subappaltatore. In particolare la nostra impresa provvederà affinché le norme, le notizie e le notificazioni riguardanti i rischi e le disposizioni integrative collegate al contratto d’appalto in essere vengano portate a conoscenza della ditta subappaltatrice e da essa osservate e previamente sottoscritte.

Nel caso di accettazione, comunicheremo 2gg prima dell’inizio dei lavori i nominativi delle persone che dovranno entrare presso l’unità operativa di proprietà Polo Museale della Lombardia.


________________________________


(firma del richiedente)

	Autorizzazione

	(a cura di Polo Museale)

	Vista la presente richiesta, i contenuti della declaratoria trasmessi dalla ditta appaltatrice      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

	 FORMCHECKBOX 
 si autorizza 

 FORMCHECKBOX 
 NON si autorizza 
	a subappaltare i seguenti lavori

	alla ditta      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
      



________________________________


(Per Polo Museale)
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi dei Rischi di Interferenza
	Pagina26 di 26



[image: image31.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &



[image: image32.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &



[image: image33.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &



[image: image34.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &



[image: image35.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &



[image: image36.png]Polo Museale Regionale
della Lombardia &



[image: image37.emf]


Segna letic a  d i sicurez z az z a



55NORME DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 81 del 09 / 04 / 08 Titolo V - Direttiva 92 / 58 / CEE - UNI 7543 - ISO 3864



Cartelli di salvataggio



    20 116 WX      20 128 XY     20 129 XY     20 115 WX      20 132 KX



                20 107 KWXYZ           20 113 KWXY      20 108 KXY               20 106 KWXYZ            20 114 KWXY



          20 102 KWXY            20 104 KWXY            20 103 KWXY       20 101 KXYZ                20 105 KWXYZ



  20 171 Y    20 158 X  20 173 Y         20 153 WXYZ          20 162 KWXY



        20 134 WXY         20 133 WXY          20 136 WXY         20 135 WXY           20 154 KWXY



  20 166 X   20 194 WX 20 195 X



Nuove linee di segnaletica 
di sicurezza alle pagine 65-69



0 158 X 20 20 162 KWXY



Nuove linee di segnaletica 
di sicurezza alle pagine 65-69










